## Check List
作業前チェックリスト |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |  |  | 実 施 年 月 日 yyyy．mm／dd（***） | yyyy.mm.dd yyyy.mm.dd 作成者(＊＊ ＊＊)
１.事前確認事項 |  |  |  | ５.仮設工事等
1-1 | ○施 行 主 | ○入場許可証 ○車両入場許可証 |  | 5-1 | ○仮設電源-1 | ○用途(電動工具・照明、) ○発電機( KVA)×( )台
1-2 | ○電力会社 | ( )電力 ○本社、○( )支社、○( )営業所 |  | 5-2 | ○仮設電源-2 | ○用途(仮送電用) ○発電機( KVA)×( )台
1-3 | ○公 官 庁 |  |  | 5-3 |  | ○仮送電回路( ) ○接続場所( )
1-4 | ○ |  |  | 5-4 | ○仮設配線 | ○
|  |  |  | 5-5 | ○仮設仮囲い | ○
２.作業内容 |  |  |  | 5-6 | ○感電防止 | ○耐圧時進入禁止ロープ
2-1 | ○作業計画 | ○作業工程 ○作業班分 ○適正人員 |  | 5-7 | ○ | ○
2-2 | ○一般作業 | ○屋内作業 ○屋外作業 ○盤内作業
2-3 | ○高所作業 | ○固定足場 ○吊り足場 ○高所作業車-積載荷重( )Kg |  | ６.工具、試験機器類
2-4 | ○閉所作業 | ○換気装置 ○給気装置 ○排水装置 |  | 6-1 | ○使用工具類 | ○手動工具 ○電動工具 ○油圧工具 ○ウインチ
2-5 | ○活線作業 | ○200V活線 ○400V活線 ○6KV活線 |  | 6-2 |  | ○保安接地 ○懐中電灯 ○絶縁ゴム手袋 ○絶縁シート
2-6 | ○架線･管路 | ○建柱 ○支柱、支線 ○架線 ○管路 ○マンホール |  | 6-3 | ○試験機器-1 | ○低圧検電器×( )台 ○高圧検電器 ×( )台
2-7 | ○ |  |  | 6-4 |  | ○500Vメガー×( )台 ○1000Vメガー×( )台
|  |  |  | 6-5 |  | ○検相器×( )台 ○テスタ
３.作業環境 |  |  |  | 6-6 | ○試験機器-2 | ○交流耐圧試験器×( )台 昇圧変圧器( )KVA
3-1 | ○作業場所 | ○普通場所 ○高温場所 ○低温場所 ○危険場所 |  | 6-7 |  | ○直流耐圧試験器×( )台
3-2 | ○危険場所 | ○酸欠場所 ○濃度測定 ○換気装置 ○作業監視 |  | 6-8 |  | ○51-Ry試験器×( )台 ○67-Ry試験器×( )台
3-3 |  | ○有毒ガス ○濃度測定 ○換気装置 ○防毒マスク |  | 6-9 |  | ○
3-4 |  | ○粉塵場所 ○火気制限 ○換気装置 ○防塵マスク |  | 6-10 |  | ○ガス検知器 ○ＭＨ換気装置
3-5 |  | ○防爆場所 ○静電気対策○火気制限 |  | ７.関連工事ほか
3-6 | ○屋外場所 | ○風雨風雪対策 ○日射対策 ○結露対策 ○凍結対策 |  | 7-1 | ○連絡確認 | ○関連他業者との工事工程、現地作業調整
3-7 | ○ |  |  | 7-2 | ○重量運搬 | ○重機( ) ○工具( ) ○運搬経路確保
|  |  |  | 7-3 | ○関連工事 | ○斫り工事 ○鉄筋工事 ○コンクリート打設 ○左官工事
４.機器発注、工事材料 |  |  |  | 7-4 |  | ○塗装工事 ○溶接工事 ○鋼材加工
4-1 | ○発注機器 | ○図面作成 ○図面承認 ○機器製作 ○予定納期( ) |  | 7-5 | ○必要キー | ○建屋出入口 ○キュービクル
4-2 | ○工事材料 | ○配線材料 ○支持材料 ○絶縁材料 ○金具ほか

## 工事工程表
工 事 工 程 表 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |  |  |  | 実 施 年 月 日 ｙｙｙｙ.ｍｍ．ｄｄ（***.） |  |  | ＊＊＊＊＊ |  |  | ＊＊＊＊＊
[8 empty] | ＊ ＊ |  | ＊ ＊ | ＊ ＊ | ＊ ＊
[8 empty] | ＊＊ |  | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17
①
Ver 1.0－yyyy.mm.dd
Ver 1.1－yyyy.mm.dd
Ver 1.2－yyyy.mm.dd
工 事 内 容
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
24時刻
停電
PAS切
事前作業
30
45
15
30
45
15

## 工事手順書
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊工事
|  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |  |  |  |  | ｙｙｙｙ．ｍｍ／ｄｄ 実施
工事指揮系統
＊＊＊＊＊ 変電設備
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
| 非常時緊急連絡および工事状況判断 | [5 empty] | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
| 工 事 手 順 書 | [6 empty] | 確認者氏名
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
作業種別
000 | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊ | ＊＊ |  | hh:mm | hh:mm | □ | ＊＊＊＊＊＊
準備作業
作業前確認
作業後確認
事前調査
調査・確認
連絡・確認
保安接地
母線放電
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考 | 母線検電
[6 empty] | 開 始 | 完 了 |  |  | 検 相
機器操作
機器撤去
機器取付
配線工事
加工工事
メガー試験
耐 圧 試験
継電器試験
停電前作業
停電後作業
復電前作業
復電後作業
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
工事責任者
負傷者救急病院へ搬送
＊＊＊＊保安協会
工事総括責任者
＊＊＊＊＊＊
＊＊ nn-nnnn-nnnn
＊＊ nn-nnnn-nnnn
＊＊＊＊＊＊
＊＊ nn-nnnn-nnnn
＊＊ nn-nnnn-nnnn
＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
nn-nnnn-nnnn
復電延長判断
＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
nn-nnnn-nnnn
＊＊＊＊＊
作 業 員
負傷者 発 生
異常事態発生
作業続行判断
所轄警察、消防への連絡判断
＊＊＊＊＊＊＊
090-XXXX-XXXX
＊＊＊＊＊＊＊
090-XXXX-XXXX
＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
nn-nnnn-nnnn
＊＊＊＊＊
nn-nnnn-nnnn