## 2007
△ | No. | [12 empty] | Printout : | 2021-09-29 05:50
[7 empty] | ＵＲＬ：www.eses.center | [6 empty] | Date : | 2017.０7/18
[7 empty] | E-mail：recs@kcn.jp | [6 empty] | TELEPHONE | : 090-1981-7674
[6 empty] | 639 Yamanoboh-chyoh,Kashihara-city,Nara,634-0071 | [7 empty] | FACSIMILE | : 0744 -24- 8907
| 1 | 暑さ指数（ＷＢＧＴ）湿球黒球温度とは
| 2 |  | 暑さ指数（WBGT）は、Wet-Bulb Globe Temperature（湿球黒球温度）の略称で、下記の測定装置の３種類に測定値
| 3 |  | （黒球温度、湿球温度及び乾球温度）をもとに算出されます。
| 4 | 暑さ指数（ＷＢＧＴ）の算出式
| 5 |  | 屋外での算出式 |  | WBGT[℃] ＝(0.7 × 湿球温度) ＋ (0.2 × 黒球温度) ＋ (0.1 × 乾球温度)
| 6 |  | 屋内での算出式 |  | WBGT[℃] ＝(0.7 × 湿球温度) ＋ (0.3 × 黒球温度)
| 7 |  | ●黒球温度（GT:Globe Temperature）は、黒色に塗装された薄い銅板の球（中は空洞、直径約15cm）の中心に
| 8 |  | 温度計を入れて観測します。黒球の表面はほとんど反射しない塗料が塗られています。この黒球温度は、直射日光に
| 9 |  | さらされた状態での球の中の平衡温度を観測しており、弱風時に日なたにおける体感温度と良い相関があります。
| 10 |  | ●湿球温度（NWB:Natural Wet Bulb temperature）は、水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて観測します。
| 11 |  | 温度計の表面にある水分が蒸発した時の冷却熱と平衡した時の温度で、空気が乾いたときほど、気温（乾球温度）と
| 12 |  | の差が大きくなり、皮膚の汗が蒸発する時に感じる涼しさ度合いを表すものです。
| 13 |  | ●乾球温度（NDB:Natural Dry Bulb temperature）は、通常の温度計を用いて、そのまま気温を観測します。
14
| 15 | 暑さ指数（ＷＢＧＴ）の歴史
| 16 |  | ●1954年（昭和29年）アメリカのYaglouとMinardが暑さ指数(WBGT)を提案。
| 17 |  | ●1982年（昭和57年）暑さ指数(WBGT)がISOにより、国際基準として位置づけられました。
| 18 |  | ●1994年（平成5年）(財)日本体育協会が「熱中症予防の原則およびガイドライン」を発表し、スポーツ活動中の
| 19 |  | 熱中症事故予防に関する呼びかけを始めました。
| 20 |  | ●2006年（平成18年）環境省「熱中症予防情報」サイト開設、web上で国内各地の暑さ指数(WBGT)の情報を提供
| 21 |  | する仕組みを、本格的に運用開始しました。
| 22 |  | ●2008年（平成20年）日本生気象学会が「日常生活における熱中症予防指針」を公表しました。
| 23 |  | ●2011年（平成23年）環境省「熱中症予防情報」サイト、情報提供地点を約150箇所に拡大。
| 24 |  | ●2013年（平成25年）環境省「熱中症予防情報」サイト、情報提供地点を約840箇所に拡大。
| 25 | 発汗と不快指数
| 26 |  | 蒸発熱は、H2O(液体)=H2O(気体)－44[kJ]
| 27 |  | 不快指数 DI（ふかいしすう、英: discomfort index または temperature-humidity index, THI[1]）
| 28 |  | 湿度を使用する場合、乾球温度（=気温）を T [°C]、湿度を H[%]とすると、
| 29 |  | DI=0.81T+0.01H (0.99T -14.3)+46.3
| 30 |  |  | 例えば、気温27°C・湿度55%で不快指数75であり、気温29°C・湿度70%で不快指数80である。
| 31 |  | 不快指数と体感
| 32 |  |  | 日本人の場合、不快指数が85になると93%の人が暑さによる不快を感じるとされている。なお、体感の
| 33 |  |  | 暑さは、気温と湿度のほか日射や風の影響も受けるため、不快指数は必ずしも体感とは一致しない。
| 34 |  | ●不快指数は、Earl Crabill Thom が1957年に発表した
| 35 |  | ●1959年米国で天気予報のとき発表され始めたもの。日本では1961年夏から使われ始めた。
| 36 |  | 汗(Sweat－あせ）とは、哺乳類が皮膚の汗腺から分泌する液体である。およそ 99％が水であるが、さまざまな溶解
| 37 |  | 固形物（主に塩化物）も含む。 o-クレゾール、p-クレゾール、および少量の尿素などの化学物質もしくは
| 38 |  | 芳香化合物も含まれている。 汗を分泌することを発汗(sweating)という。
39
| 40 | [7 empty] | ～ 55 | 寒い |  | ＤＩ＝ ～７５ | 不快感なし
| 41 |  | 不快指数計算 | [5 empty] | 55 ～ 60 | 肌寒い |  | ＤＩ＝７５～８０ | やや暑い
| 42 |  |  | 乾球温度Ｔ[℃] |  |  | ☚入力 |  | 60 ～ 65 | 何も感じない |  | ＤＩ＝８０～８５ | 暑くて汗が出る
| 43 |  |  | 湿 度 Ｈ[％] |  |  | ☚入力 |  | 65 ～ 70 | 快い |  | ＤＩ＝ ８５～ | 暑くてたまらない
| 44 | [7 empty] | 70 ～ 75 | 暑くない
| 45 |  |  | 不 快 指 数 |  |  |  |  | 75 ～ 80 | やや暑い
| 46 | [7 empty] | 80 ～ 85 | 暑くて汗が出る
| 47 | [7 empty] | 85 ～ | 暑くてたまらない
48
39
40
| 41 |  | 暑さ指数計算
| 42 |  |  | 湿球温度Ｔ[℃] |  |  | ☚入力 | WBGT： 21 ℃ 未満 |  |  | ほぼ安全
| 43 |  |  | 黒球温度Ｔ[℃] |  |  | ☚入力 | WBGT： 21～25 ℃ |  |  | 注 意
| 44 |  |  | 乾球温度Ｔ[℃] |  |  | ☚入力 | WBGT： 25～28 ℃ |  |  | 警 戒
| 45 | [6 empty] | WBGT： 28～31 ℃ |  |  | 厳重警戒
| 46 |  |  | 暑さ指数 (屋外) |  |  |  | WBGT： 31 ℃ 以上 |  |  | 危 険
| 47 |  |  | 暑さ指数 (屋内)
48
ESE
SERVICE
Electro Systems Engineering