## User-VD43
⇒
[12 empty] | 高圧コンデンサ容量 |  | 低圧コンデンサ容量 | [26 empty] | 0.98096
[10 empty] | ① | [6 empty] | ② | [7 empty] | ③
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 電源電圧ＥＳ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＲ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＲ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  | Ｒ-ACG | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ |  | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／ＥＳ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  | X-ACG | Ｘ-０１ |  |  | ｗ-Ｉ20
ドロップダウン・リスト |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／ＥＳ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS |  | Ｅ-K20
負荷種別 |  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬｎ） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  |  | Hz-G22
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ● |  | 屋内CB 低圧照明盤 幹線No.[L1] MCCB 3P-225/200 分電盤 Ｌ-１ | 1 | φ | 3 | W | 220 | V | 油入自冷 | 1 | 20 | Ｌ-１ | [6 empty] | 1.3549 |  | 600V CV-T | [7 empty] | 108.5059 | 103.1735 | 152.2962 | MCCB-3P |  |  | 1.42 | 0 | 0.41322 | 2 | 0.24 | 1.0847 | 0.55372 |  |  | 0.7283 | 103.1735 | 0.0068728 |  | 1 | 0 | ドロップダウン・リスト | ドロップダウン・リスト | 1 | 1
生産動力 | [10 empty] | 2.91 |  | 需要電力 | 28.598 | 1 | 0.80057 | 35.722 | 1 | 162.3729 | [10 empty] | 322.0955 | 93.7941 | 322.0955 |  |  | 変 圧 器 負 荷 率 ： 61.78 ％ | 2.54 | 0 | 0 | 2 | 0.0883 | 0.81191 | 0.38384 |  |  | 0.25814 |  | 0.012294 |  | 3 | 0 | 適 用 区 間 (自) | 電線ケーブル 名 称
熱源動力 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 100 | [9 empty] | 1.0847 | 0.80057 | 100 | 1 | 71 | [5 empty] | 280.8501 | 6.2059 |  | 225 | 200 | 変圧器電圧変動率：1.3582 ％ | FALSE | 0.0068728 | 1.0847 | 1.0847 |  | 0.52384 | 0.55372 |  | 0 | 0.73518 | 217.0118 | 0.0068728 |  | 220 | 0
空調動力 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 454.5455 | [9 empty] | 0.81191 |  | 29.8785 |  | 15.0463 | [5 empty] | 103.1735 | 1.0847 | 0.81191 |  |  |  | FALSE | 0.012294 | 0.81191 | 0.81191 |  | 0.36879 | 0.38384 |  | 1 | 0.27043 |  | 0.012294 |  | 60 | 0 | 電気室 低圧盤 | 600V IV
換気動力 | ● |  | 屋内CB 低圧照明盤 幹線No.[L2] MCCB 3P-225/175 分電盤 Ｌ-２ | [9 empty] | Ｌ-２ | [6 empty] | 2.083 |  | 600V CV-T | [8 empty] | 100.6196 | 96.6119 | MCCB-3P |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.397 | 1.7342 | 1.0109 |  |  | 1.0109 | 100.6196 | 1e+30 |  | 1 | 0 | 電気室 低圧動力盤 | 600V CV | 1 | 2
衛生動力 | [12 empty] | 需要電力 | 19.345 | 1 | 0.83254 | 23.2361 | 1 | 105.6187 | [11 empty] | 91.4723 | 165.7157 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.0905 | 1.1539 | 0.67289 |  |  | 0.67289 |  | 1e+30 |  | 3 | 0 | 電気室 200V 動力盤 | 600V CV-T
防災動力 | [19 empty] | 1.7342 | 0.83254 | 60 | 1 | 43 | [6 empty] | 8.5277 |  | 225 | 175 |  | FALSE |  | 1.7342 | 1.7342 |  | 0.98096 | 1.0109 |  | 0 |  | 217.0118 | 1e+30 |  | 220 | 0 | 電気室 400V 動力盤 | 6KV CV
動力差込 |  |  |  | 50 | [15 empty] | 1.1539 |  | 29.9328 |  | 9.3396 | [5 empty] | 100.6196 | 1.7342 | 1.1539 |  |  |  | FALSE |  | 1.1539 | 1.1539 |  | 0.66355 | 0.67289 |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 60 | 0 | 電気室 440V 動力盤 | 6KV CV-T
| ● |  | 屋内CB 低圧照明盤 幹線No.[L3] MCCB 3P-100/100 分電盤 Ｌ-３ | [9 empty] | Ｌ-３ | [6 empty] | 3.4986 |  | 600V CV-T | [8 empty] | 99.1926 | 56.7036 | MCCB-3P |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 2.8279 | 2.258 |  |  | 2.258 | 99.1926 | 1e+30 |  | 1 | 0 | 電気室 低圧照明盤 | 22KV CV | 1 | 3
照明器具 | [12 empty] | 需要電力 | 11.182 | 1 | 0.8083 | 13.834 | 1 | 62.8817 | [11 empty] | 90.1751 | 72.2767 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 2.0599 | 1.5606 |  |  | 1.5606 |  | 1e+30 |  | 3 | 0 | 屋内CB 低圧盤 | 22KV CV-T
コンセント | [19 empty] | 2.8279 | 0.8083 | 38 | 1 | 39 | [6 empty] | 9.8249 |  | 100 | 100 |  | FALSE |  | 2.8279 | 2.8279 |  | 2.2167 | 2.258 |  | 0 |  | 217.0118 | 1e+30 |  | 220 | 0 | 屋内CB 低圧動力盤
専用回路 |  |  |  | 40 | [15 empty] | 2.0599 |  | 41.3033 |  | 8.789 | [5 empty] | 99.1926 | 2.8279 | 2.0599 |  |  |  | FALSE |  | 2.0599 | 2.0599 |  | 1.5518 | 1.5606 |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 60 | 0 | 屋内CB 200V 動力盤
防災電源 | ● |  | 屋内CB 低圧照明盤 幹線No.[L5] MCCB 3P-225/125 分電盤 ＬＭ-２ | [9 empty] | ＬＭ-２ | [6 empty] | 11.8366 |  | 600V CV-T | [8 empty] | 98.5801 | 16.6568 | MCCB-3P |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 10.0969 | 10.1731 |  |  | 10.1731 | 98.5801 | 1e+30 |  | 1 | 0 | 屋内CB 400V 動力盤 |  | 1 | 4
[13 empty] | 需要電力 | 3.488 | 1 | 0.85302 | 4.089 | 1 | 18.5864 | [11 empty] | 89.6183 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 6.1773 | 6.1935 |  |  | 6.1935 |  | 1e+30 |  | 3 | 0 | 屋内CB 440V 動力盤
[20 empty] | 10.0969 | 0.85302 | 38 | 1 | 72 | [6 empty] | 10.3817 |  | 225 | 125 |  | FALSE |  | 10.0969 | 10.0969 |  | 10.0969 | 10.1731 |  | 0 |  | 217.0118 | 1e+30 |  | 220 | 0 | 屋内CB 低圧照明盤
|  |  |  | 40 | [15 empty] | 6.1773 |  | 76.2523 |  | 16.2259 | [5 empty] | 98.5801 | 10.0969 | 6.1773 |  |  |  | FALSE |  | 6.1773 | 6.1773 |  | 6.1773 | 6.1935 |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 60 | 0 | 屋外CB 低圧盤
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 | 屋外CB 低圧動力盤 |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 | 屋外CB 200V 動力盤
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 | 屋外CB 400V 動力盤 | ドロップダウン・リスト
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 | 屋外CB 440V 動力盤 | 電線ケーブル 布設方法
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 | 屋外CB 低圧照明盤 |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | 地中管路
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 | 特高電気室 高圧配電盤 | 地中暗渠
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 | 特高電気室 高圧饋電盤 | 地中開渠
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 | 特高電気室 6KVフィーダ盤 | 鉄 板 ダクト | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | 気中開渠
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | 気中配管
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | ラック100%
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | ラック 90% | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | ラック 80%
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | ラック 70%
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0 |  | ラック 65%
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 7 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | #REF! |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | #REF! |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 7 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 8 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #REF! | #REF! |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #REF! | #REF! |  | 10 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 13 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 17 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 20 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 22 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 8 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #REF! | #REF! |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #REF! | #REF! |  | 10 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
| ・ | [34 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | #REF! |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | #REF! |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
|  |  | 物件名を入力して下さい。 | [13 empty] | ESE-VD4 交 流 回 路 解 析 計 算 | [5 empty] | 貴社名を入力して下さい | [8 empty] | 担当者名を入力して下さい | [18 empty] | 入力未完
.
物件名称
担当
No.
検印
Exchange circuit analisys calculation -VD４
２００２ Ａｕｇ． Ｖｅｒ ２．0 by ＥＳＥ SERVICE
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
Exchange circuit analisys calculation -VD４
２００５ Ｏｃｔ． Ｖｅｒ ４．0 by ＥＳＥ SERVICE
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
① は操作不可
ご 試 用 版
Note on L3: 単独幹線および分岐幹線の定常時におけ る送電端，受電端電圧、負荷電流、力率 の確認，進相コンデンサ容量の決定等に ご利用できます。 コメント文■ は、入力が、必要な”セル”です。 ■ は、コピ－が可能な”セル”です。 ■ は、ご説明文等です。 入力セル■ は、必要事項を入力して下さい。 計算セル■ は、自動計算しますので、入力はできません。
Note on N5: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75,100,150,200,250,300 [KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75,100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75,100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on P5: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on C8: 印刷範囲 (1 page)
Note on E9: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on F9: ……（注）半角入力とする。…… （ご注意）電源電圧とは､変圧器 ２次側定格電圧です。 ５０Ｈｚ → ２１０ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on AJ9: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on N10: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on O10: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on W10: ……負荷側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on AA10: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AE10: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AF10: 変圧器２次側 電圧［Ｖ］
Note on L11: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M11: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on O11: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on Q11: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S11: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on T11: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X11: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on Z11: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AB11: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AD11: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG11: 電源電圧に 対する [％]
Note on B12: ドロップダウン・リスト 追加・修正・削除できます。
Note on F12: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on M12: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on AG12: 電源電圧に対する 線路電圧降下[％]
Note on AJ12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on F13: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on L13: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on M13: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on AF13: 回路図 ＥＢ 部 の電圧 ［Ｖ］
Note on AJ13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on BD18: 追加・修正 削除できます。
Note on BF18: 追加・修正 削除できます。
Note on BF36: 追加・修正 削除できます。

## VD4 data
ご注意 ⇒
変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | ＩＶ（電線管） |  | ⇒ | 600V CV-T |  | ⇒
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 2 | 10.7 | 0.0992 | 8 | 3.01 | 0.114
50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 3.5 | 6.02 | 0.0914 | 14 | 1.71 | 0.107
75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 5.5 | 3.85 | 0.0914 | 22 | 1.08 | 0.102
100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 8 | 2.67 | 0.0914 | 38 | 0.626 | 0.0939
150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 14 | 1.5 | 0.083 | 60 | 0.397 | 0.0905
200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 22 | 0.953 | 0.0858 | 100 | 0.24 | 0.0883
300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 38 | 0.563 | 0.0761 | 150 | 0.159 | 0.0839
500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 |  |  |  |  | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757 |  |  |  |  | 60 | 0.351 | 0.0786 | 200 | 0.121 | 0.0845
[16 empty] | 100 | 0.209 | 0.0761 | 250 | 0.0981 | 0.0826
[16 empty] | 150 | 0.137 | 0.0744 | 325 | 0.0765 | 0.0807
[16 empty] | 200 | 0.107 | 0.074 | 400 | 0.0634 | 0.0792
[16 empty] | 250 | 0.084 | 0.0724 | 500 | 0.052 | 0.0795
変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | 325 | 0.0666 | 0.0719 | 600 | 0.0448 | 0.0785
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 3.39 | 2.82 | 4.4096 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 3.16 | 3.03 | 4.378
30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 2.83 | 2.49 | 3.7695 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 2.84 | 3.11 | 4.2116
50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.98 | 3.1 | 3.6784 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.93 | 3.12 | 3.6687 | 600V CV-2C/3C |  | ⇒ | ＵＳＥＲ |  | ⇒
75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.7 | 3.6 | 3.9812 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.66 | 4.17 | 4.4883 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.87 | 3.83 | 4.2621 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.91 | 4.4 | 4.7967 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.57 | 3.93 | 4.232 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.56 | 4.69 | 4.9426 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.49 | 4.35 | 4.5981 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.44 | 4.88 | 5.088 | 2 | 12 | 0.0992 | 8
300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.44 | 4.43 | 4.6582 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.34 | 5.07 | 5.2441 | 3.5 | 6.76 | 0.0914 | 14
500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.07 | 4.09 | 4.2276 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.06 | 5.47 | 5.5718 | 5.5 | 4.34 | 0.0914 | 22
750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 |  |  |  |  | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918 |  |  |  |  | 8 | 3.01 | 0.087 | 38
1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 |  |  |  |  | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894 |  |  |  |  | 14 | 1.71 | 0.0828 | 60
[16 empty] | 22 | 1.08 | 0.082 | 100
[16 empty] | 38 | 0.626 | 0.0771 | 150
[16 empty] | 60 | 0.397 | 0.0773 | 200
[16 empty] | 100 | 0.24 | 0.0777 | 250
変圧器 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | 発電機 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | [8 empty] | 150 | 0.159 | 0.0747 | 325
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | [8 empty] | 200 | 0.121 | 0.0757 | 400
[16 empty] | 250 | 0.0985 | 0.0742 | 500
[16 empty] | 325 | 0.0771 | 0.0725 | 600
800
1000
Note on B1: この ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ は、 セルの保護をしてない のでデ－タの管理には 十分注意して下さい。
Note on E2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ <P475)
Note on AB2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on E18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X23: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AB23: USER 登録用
Note on E36: USER 登録用
Note on J36: USER 登録用